# Инструкция по эксплуатации

Сетевые распределители “Four”, “Six”, “Eight”, “Derive!”.

## Установка

Сетевые распределители Black Noise должны располагаться на сухой, ровной поверхности, например, на полу или на нижней полке аппаратурной стойки. Распределители Black Noise практически не греются, но, несмотря на это, желательно обеспечить необходимую вентиляцию.

Излучаемая распределителем электромагнитная энергия очень мала, однако не следует располагать его вблизи аудио устройств, чувствительных к электромагнитному излучению (ЦАП, виниловый проигрыватель, и т.д.), так как могут быть наводки от неэкранированных кабелей питания.

Для получения максимального качества звучания аппаратуры, необходимо использовать высококачественные экранируемые кабели питания, поставляющиеся отдельно.

## Подключение

Входной разъем имеет стандартную распайку (расположение фазы). На выходных разъемах фаза отмечена буквой ”D”.

Сначала подключите распределитель к сети питания. Затем, подключите к нему свое оборудование. Удостоверьтесь при подключении распределителя к сети, что к нему не подключены какие-нибудь устройства. При подключении оборудования удостоверьтесь, что тумблеры питания находятся в положении “выкл.”

Удостоверьтесь, что все вилки полностью вошли в розетки. Плохой контакт может привести к перегрузке в сети, нагреву контактов, их обгоранию и даже к пожару.

Распределители Black Noise не имеют выключателя, они специально разработаны для постоянного подключения к сети питания. Однако, если распределитель не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется отключать его от сети питания.

### Уход

Распределители Black Noise не требуют ухода. Чтобы удалить грязь с корпуса, используйте сухую, мягкую ткань, отключив перед этим распределитель от сети питания. Запрещается использование растворителей и чистящих жидкостей.

Не вскрывайте корпус прибора. Все операции внутри корпуса должны проводиться только квалифицированными специалистами. При необходимости, свяжитесь с вашим дилером.

В случае несоблюдения вышеизложенных инструкций, гарантия становиться недействительной.